## 监督检查规则记录
4月双随机、一公开监督检查单位结果
序号 | 名称 | 类别 | 单位地址 | 检查人（主、协） | 检查日期 | 隐患情况 | 备注
1 | 丹凤县桦予惠众饺子馆 | 其他单位 | 龙驹街道办市管办 | 石阳泰、潘见 | 2024/4/6 | 消防车通道停放电动车；一具灭火器压力不足；厨房一处电线未穿管保护；无消防安全制度。 | 不合格
2 | 丹凤县凯飞理发店 | 其他单位 | 龙驹街道办市管办 | 石阳泰、褚维伟 | 2024/4/10 | 一处疏散指示标志损坏；安全出口堆放货物；消防车通道停放私家车；出口大门东侧电线敷设不符合规定；无灭火与应急疏散预案。 | 不合格
3 | 丹凤县竹林桃花泉纯粮小作坊 | 其他单位 | 陕西省商洛市丹凤县竹林关镇南院村王塬组43号 | 潘见、褚维伟 | 2024/4/15 | 吧台处一处电线未穿管保护；应急预案不健全；私自挪用灭火器；占用安全出口；私家车占用消防车通道。 | 不合格
4 | 丹凤县童丹平花卉部 | 其他单位 | 龙驹街道办市管办 | 褚维伟、潘见 | 2024/4/15 | 吧台处一处电线未穿管保护；应急预案不健全；私自挪用灭火器；占用安全出口；私家车占用消防车通道。 | 不合格
5 | 丹凤县刘一味煮馍店 | 九小场所 | 丹凤县龙驹寨街道办事处下湾社区二桥南桥头 | 潘见、褚维伟 | 2024/4/15 | 场所南侧一处电线未穿管保护；消防安全制度不健全；安全出口堆放杂物；电动车占用消防车通道。 | 不合格
6 | 丹凤县永哥家羊肉泡馍店 | 九小场所 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处赵沟村凤冠新城180号商铺 | 褚维伟、石阳泰 | 2024/4/15 | 吧台电线敷设凌乱；消防安全档案资料不健全；挪用灭火器；场所东侧出口堆放杂物；电动车占用消防车通道。 | 不合格
7 | 丹凤县时尚饰品坊 | 九小场所 | 丹凤县中心广场 | 褚维伟、潘见 | 2024/4/4 | 一具疏散指示标志损坏；场所西侧一处电线裸露；消防安全制度不健全；私家车占用消防车通道；灭火器摆放位置错误。 | 不合格
8 | 丹凤县魅可服装服饰店 | 九小场所 | 丹凤县龙驹寨街道办事处中街社区北新街农机局门面房 | 石阳泰、潘见 | 2024/4/10 | 一具应急照明灯过期；疏散通道堆放杂物；消防车通道停放私家车；仓库电线敷设不符合规定；无员工培训记录。 | 不合格
9 | 丹凤县薇薇新娘影楼 | 九小场所 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处中心广场西侧 | 石阳泰、褚维伟 | 2024/4/5 | 两具灭火器压力不足；疏散通道堆放绿植；消防车通道停放私家车；收银台一处电线敷设不符合标准；无灭火和应急疏散预案。 | 不合格
10 | 丹凤县王波波小吃店 | 九小场所 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处河涧社区丹寺路 | 褚维伟、石阳泰 | 2024/4/4 | 场所南侧一处电线未穿管保护；应急预案不健全；私自挪用灭火器至住所；疏散通道堆放杂物；私家车占用消防车通道。 | 不合格
11 | 丹凤县骞骞游龙观赏鱼养殖专业合作社 | 一般单位 | 陕西省商洛市丹凤县棣花镇许家塬村岭子水库 | 潘见、褚维伟 | 2024/4/22 | 二楼南侧疏散通道堆放杂物；私家车占用消防车通道；一具灭火器压力过大；办公室一处电线未穿管保护；员工培训记录不健全。 | 不合格
12 | 陕西建设劳务分包有限公司 | 一般单位 | 陕西省丹凤县竹林关镇竹林关老街 | 潘见、褚维伟 | 2024/4/22 | 私自挪用灭火器至住处；疏散通道堆放杂物；私家车占用消防车通道；场所内南侧一处电线未穿管保护；应急预案不健全。 | 合格
13 | 丹凤县劲霸男装专卖店 | 一般单位 | 丹凤县江滨北路东段 | 石阳泰、潘见 | 2024/4/6 | 安全出口堆放货物；消防车通道停放电动车；一具灭火器过期；无员工消防安全培训记录。 | 不合格
14 | 丹凤县龙驹街办双槽卫生院 | 一般单位 | 丹凤县龙驹街办宽坪村 | 石阳泰、褚维伟 | 2024/4/22 | 消防车通道停放电动车；一处应急照明灯不符合标准；灭火和应急疏散预案不健全。 | 不合格
15 | 迎宾商务酒店 | 一般单位 | 丹凤县中心街东段 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/15 | 一处应急灯故障；东侧通道电线敷设不符合规定；无员工培训记录；东侧通道口停放摩托车；消防车通道停放电动车。 | 不合格
16 | 陕西安鑫易达供应链管理有限公司丹凤分公司 | 一般单位 | 陕西省商洛市丹凤县商镇工业园区桃园社区 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/24 | 安全出口堆放货物；消防车通道停放私家车；一具灭火器压力不足；寄件区电线敷设不符合规定；无员工培训记录 | 不合格
17 | 丹凤县金悦福酒店 | 一般单位 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处水泉社区体育路 | 石阳泰、潘见 | 2024/4/24 | 疏散通道堆放绿植；消防车通道停放私家车；配电房防火门闭门器损坏；二楼收银台电线敷设凌乱；员工培训记录不健全 | 不合格
18 | 陕西省交通建设集团商界分公司丹凤服务区（南区） | 一般单位 | 丹凤服务区 | 褚维伟、石阳泰 | 2024/4/23 | 无 | 合格
19 | 商洛市汽车运输总公司丹凤运输公司 | 重点单位 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹街道办事处北新街70号 | 褚维伟、石阳泰 | 2024/4/22 | 安全出口放杂物；电动车占用消防车通道；一具灭火器压力过大；办公室二楼一处电线未穿管保护；消防安全制度不健全。 | 不合格
20 | 丹凤县商镇初级中学 | 重点单位 | 丹凤县商镇桃源村 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/22 | 消防车通道停放电动车； 一具灭火器压力不足；餐厅厨房一处电线未穿管保护；无员工安全培训资料。 | 合格
21 | 丹凤县鱼稣鱻纸包鱼店 | 其他单位 | 丹凤县龙驹寨街道办事处水泉社区江岸龙居B区商铺（丹江二桥北口50米） | 褚维伟、石阳泰 | 2024/4/15 | 应急预案不健全； 场所内一处电线未穿管保护；疏散通道堆放杂物；桌椅遮挡室内消火栓；私家车占用消防车通道。 | 不合格
22 | 丹凤县逢代蓝美容店 | 其他单位 | 龙驹街道办市管办 | 石阳泰、褚维伟 | 2024/4/6 | 一具灭火器挪用至住所；消防车通道停放电动车； 无灭火和应急疏散预案。 | 不合格
23 | 丹凤县千卤味熟食店 | 其他单位 | 龙驹街道办市管办 | 褚维伟、潘见 | 2024/4/5 | 一具灭火器压力不足；场所内南侧一处电线未穿管保护；应急预案不健全；疏散通道堆放杂物；电动车占用消防车通道。 | 不合格
24 | 丹凤县惠修手机维修店 | 其他单位 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处中街社区水利局西侧20m | 石阳泰、褚维伟 | 2024/4/6 | 一具灭火器挪用至其他地方；安全出口堆放杂物；消防车通道停放电动车。 | 不合格
25 | 丹凤县土门镇丹信达便民服务店 | 九小场所 | 陕西省商洛市丹凤县土门镇土门村王前东组(卫生院东隔壁) | 石阳泰、潘见 | 2024/4/15 | 一处疏散标志损坏；收银台电线敷设不符合规定；无消防安全制度；安全通道堆放货物；消防车通道停放电动车。 | 不合格
26 | 丹凤县百姓大药房连锁有限公司北新街分公司 | 九小场所 | 丹凤县中心街中段 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/16 | 安全出口标志损坏；空调插板线裸露在外；无员工培训记录；东侧安全出口堆放纸箱；消防车通道停放私家车。 | 不合格
27 | 丹凤县糖糖发财服装服饰店 | 九小场所 | 丹凤县龙驹寨街道办事处丹江社区广场南路糖糖轻奢女装 | 石阳泰、潘见 | 2024/4/10 | 一处疏散指示标志损坏；安全出口堆放货物；消防车通道停放私家车；收银台电线敷设不符合规定；无灭火和应急疏散预案。 | 不合格
28 | 丹凤县米兰壁纸销售部 | 九小场所 | 江滨北路 | 褚维伟、潘见 | 2024/4/15 | 场所南侧一处电线未穿管保护；应急预案不健全； 私自挪用灭火器；疏散通道堆放杂物；私家车占用消防车通道。 | 不合格
29 | 丹凤县艺苑粮油店 | 九小场所 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处刘家河社区环城西路中段134号 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/22 | 疏散通道堆放杂物；消防车通道停放电动车；一具灭火器压力不足；场所内西侧一处电线敷设凌乱；消防安全制度不完善。 | 不合格
30 | 丹凤县铁欲铺镇天池酒店 | 九小场所 | 陕西省商洛市丹凤县丹凤县铁欲铺镇中心村 | 潘见、褚维伟 | 2024/4/1 | 三楼电表箱处、三楼南侧应急照明灯处、一楼楼梯口处电线未穿管保护。 | 不合格
31 | 陕西新浙农农业科技有限公司 | 一般单位 | 丹凤县棣花镇万湾社区原万湾小学 | 石阳泰、潘见 | 2024/4/22 | 两具灭火器挪用至住所；疏散通道堆放杂物；消防车通道停放电动车。 | 不合格
32 | 商洛明昌荣岩土建设工程有限公司 | 一般单位 | 丹凤县棣花镇棣花社区贾塬五组 | 褚维伟、潘见 | 2024/4/22 | 吧台处一处电线未穿管保护；无消防安全制度；疏散通道放杂物；私家车占用消防车通道；一具灭火器压力过大。 | 不合格
33 | 丹凤县绿之鲜农业发展有限公司 | 一般单位 | 丹凤县棣花镇万湾社区四组 | 褚维伟、潘见 | 2024/4/22 | 吧台处一处电线未穿管保护；应急预案不健全；私自挪用灭火器；安全出口放杂物；遮挡室内消火栓；私家车占用消防车通道。 | 合格
34 | 丹凤县阳光物美购物广场 | 一般单位 | 陕西省商洛市丹凤县竹林关镇竹林关村东街 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/15 | 柜子占用通道；门口电线敷设不符合规定；无员工培训记录； 挪用灭火器至私家车上；消防车通道停放电动车。 | 不合格
35 | 丹凤县童乐幼儿园 | 一般单位 | 丹凤县龙驹寨街道办西关社区西关53号 | 石阳泰、褚维伟 | 2024/4/15 | 二楼楼道疏散指示标志损坏；办公室电视电线敷设不符合规定；员工培训资料不健全；一具灭火器压力不足；北侧通道停放私家车。 | 不合格
36 | 丹凤县武关镇初级中学 | 一般单位 | 丹凤县武关镇南坪村 | 褚维伟、石阳泰 | 2024/4/23 | 无 | 合格
37 | 丹凤县老凤祥黄金珠宝店 | 一般单位 | 陕西省商洛市丹凤县中心街中段（时代购物中心一楼） | 石阳泰、潘见 | 2024/4/5 | 一处应急照明明灯损坏；出口堆放货物；消防车通道停放私家车；银台一处电线敷设不符合标准；收员工培训记录不健全。 | 不合格
38 | 丹凤县富源商贸有限责任公司富源商务酒店 | 重点单位 | 丹凤县北新街西段 | 潘见、石阳泰 | 2024/4/ | 餐饮区一楼大厅安全出口处安全出口标志损坏;餐饮区厨房操作间一个 感烟火灾探测器被污染 ;餐饮区厨房操作间一个喷淋头被污染 | 不合格